ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

дренажные и канализационные насосы

| Название организации заказчика: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес (индекс): |  |  |  |
| Отв. Сотрудник: |  |  |  |
| Телефон/Факс (с кодом города): |  |  |  |
| Электронная почта: |  |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |
| Категория насосной: |  |  |  |
| ## Зачеркните ненужное и впишите цифры в пустые строки |  |  |  |
| Перекачиваемая жидкость: |  |  |  |
| Расходмакс __________ л/сек. | Hгеод _________ м. |  | Нполн ___________ м. |
| Кол-во насосов: __________ шт. | Рабочих: шт. |  | Резервных: шт. |
| Класс исполнения насосов | Без взрывозащиты / Взрывозащищенный (EEx) |  |  |
| Напорный трубопровод: | Длина __________ м. |  |  __________ мм. |
| Исполнение щита управл.: |  Внутреннее (IP 42) / Наружное (IP 55)  |  |  |
| Система контроля уровня: |  Поплавковая / Контроллерная  |  |  |
|  Один ввод питания / (Двойной ввод питания  с системой АВР ) |  |  |  |
| Длина кабеля: | Стандартная (8 м) / Более 8 м: __________ м. |  |  |
| Особые замечания: 1. При заказе комплектной станции указать отметки и диаметры приточного и напорного коллекторов и их количество. 2. При реконструкции КНС указать марки установленных насосов. |  |  |  |

Варианты монтажа:

  Вариант 1-2

  Вариант 3

  Вариант 4-5

Погружной вертикальный,  1-2

 Вариант 6

 Вариант 7

Стационарный вертикальный, 3

Переносной погружной, 4-5

Стационарный горизонтальный, 6

Вертикальный в обсадной трубе, 7

* Варианты 2, 3, 5 и 6 имеют

рубашку охлаждения двигателя