ПРИЛОЖЕНИЕ к сервисному протоколу № ________для насоса NK________

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:  ВТ Инжиниринг-Н

# Система________________ Режим работы_______________

to воды в системе________           to в помещении__________

Включение эл.двигателя:

## Прямой пуск  (   Звезда-Треугольник  (    Плавный пускатель  (

Способ подключения обмоток эл.двигателя:   Y  ( ;     ∆  (

Тип встроенной защиты:

#### Термоконтакт (   РТС  (

Способ подключения встроенной защиты по перегреву:

#### В разрыв катушки пускателя  (   Через реле(указать тип)  (    _________

Внешняя защита:

Автомат/предохранитель: _____ А ;  Тепловое реле: _______ А

### Электрические измерения

Сопротивление земля – фаза:

U1  =_______МΩ     V1  =________ МΩ     W1 =________ МΩ

Сопротивление датчика температуры      = __________Ω

Сопротивление обмоток:

U1 – U2 =______Ω; V1 – V2 =________Ω; W1 – W2 =_______Ω

Центровка полумуфты насоса:

Проводилась дополнительно   (     Не проводилась  (

#### *Биение полумуфты: осевое_____мм; торцевое_____мм ; зазор_____мм

Фундамент:

Заливка фундамента после монтажа проводилась: да (  ;  нет (

#### Объем фундамента: длина______м, ширина_____м, высота_____м;

#### Зазор между фундаментом и плитой основанием: есть (  ;  нет (

Масса фундамента: 2300 кг/м3  х Объем   =

Обвязка насоса трубопроводом:

#### Компенсаторы:  есть ( ;  нет (

### Трубопровод может оказывать влияние на насосную часть: да (  ;  нет (

### *Измерения на работающем насосе

Направление вращения:  по часовой стрелке ( ; против часовой стрелки (

Задвижка на выходе полностью открыта:

Напор:   Нвх =_____ м ;  Нвых =______ м; Hнасоса_____м; Q(по кривой)____________м3 ч.

#### Соответствует рабочей точке: да ( ; нет(

Напряжение: L1-L2=______V;   L1-L3=______V;   L2-L3=______V

Ток:     L1 =_____A ;        L2 =______A ;       L3 =_______A

* При выходе из строя насоса измерения проводятся на резервном насосе